# 江海区全域化粪池清理服务项目

# 采购需求

一、商务要求

1、本次招标内容为化粪池清理、管道疏通及化粪池井盖更换等服务，投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

2、投标人资格要求（以采购公告为准）。

3、投标人应当说明与本项目类似的其它项目的业绩情况等。

4、投标人需有能力根据采购人要求随时调用能满足本次服务需要的车辆、设施设备等。

5、投标报价应为人民币含税（发票为增值税专用发票）全包价。包括但不限于：化粪池清理、计量、化粪处置、设备作业工具、员工着装，员工的工资、加班工资、工伤、养老、失业、医疗保险，水电、企业管理，各类税金以及企业利润等相关费用。

6、投标报价采用综合单价的报价方式，投标报价不得超过最高限价。

7、在中标后的整个作业期间，投标人若发生人身伤亡、财物或其它损失，无论何种原因所致，采购人均不负责。

8、本期服务有效期：1年（12个月），从合同签订生效之日起计算。

9、化粪池清理量计量采取非过磅方式，按车计量。经双方对车辆进行装载容量进行复核确认，例如：一台吸污车经地磅核准称重的装载量为3吨，车上的液位器有对应的水柱位刻度，由双方对吸污车装载水柱位进行复核确认，当车的装载量达到或超3吨的水柱位，统一按双方确定的装载量（例如3吨/车），并以车次进行计量。

车上液位器参考图:

10、付款方式：按季度付款。

（1）中标人对当月已完成的化粪池清理量进行统计，经采购人认可签证后，按中标人投标报价中的单价费用进行计算。

（2）中标人对当月已完成疏通厕所、尿兜、马桶，高压疏通管道及更换化粪池盖工作量进行统计，经采购人认可签证后，按中标人投标报价中的单价费用进行计算。

（3）付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的发票，否则造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。

二、技术要求

（一）项目基本要求：

中标人应对化粪池进行规范清理和处置，须对粪污做到合法合规无害化处理，并向采购人提供粪污处理去向相关单据。

（二）服务范围

江门市高新区（江海区）范围内，含江门市高新技术工业园物业管理有限公司和江门市合美环境服务有限公司需要清理的化粪池及过滤池。其中，江门市合美环境服务有限公司需要清理的化粪池及过滤池约2132组，每组池设计基本是三级过滤有3个池，化粪池及过滤池合计约6396个。江门市高新技术工业园物业管理有限公司需要清理的化粪池及过滤池数量相对较小。

（三）化粪池处理规范

化粪池清理和处置全过程应当严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等相关的国家和地方污染防治相关法律法规以及标准、技术规范。

（四）工作要求和标准

1、用专用车清理抽吸化粪池。

2、确保化粪池使用正常，管道畅通不淤堵。

3、中标人接到采购人通知后1小时内响应，3小时内解决问题。

4、清理工作时做好警示及围蔽安全工作，符合有限空间工作规范。

5、中标人必须严格遵守和执行现场文明作业、安全生产的管理制度及规范要求。在施工过程中做好安全措施，防止发生安全事故，如造成其自身或第三者人身损害或财产损失的，则相应的赔偿责任均由中标人承担。

6、中标人应建立应急抢险方案，遇突发事件要迅速向使用单位、采购人报告，并迅速做出反应，在接到使用方通知半小时内到达现场，实施应急措施，并于当天处理好相关问题。

7、中标人确保化粪池污物的处理方式符合法律法规及地方性的规范文件要求，不得随意倾倒排放，能做到溯源的闭合管理要求。（具体应做到：处理过程和运输过程中无特别大，特别明显异味、无二次污染、设备无跑冒滴漏现象；清理后化粪池一级池内水面无大量漂浮物；能提供化粪池清理后端处理的相关单据和台账。）

8、由采购人对清理工作进行验收，验收合格后以实际工作量结算，按季度支付服务费用，若未达标的，按考核标准进行扣罚。

（五）设备要求

- 轻型/中型载货/非载货专项作业车（具有高压疏通、清洗吸污或粪污处理功能）不少于2辆。中标人须按现场实际的作业环境配备相应适合作业的车辆。（由于作业环境大多数是在小街小巷、人行车辆通道以及靠近居民楼，适宜车辆长度约5-7.5米）

- 如所用车辆发生故障停工维修、保养等情况，须有应急备用方案，要确保有备用车辆可用。

（六）考核标准

1、考核扣罚

（1）要安排专人巡查辖区的化粪池，不能有污水外漏或过满现象，未能达到要求的每次（处）扣300元。

（2）提供专项化粪池清理车，不产生二次污染。如每次发现在污染环境或乱排放行为扣罚500元，并上报相关部门处理；

（3）发生化粪池堵塞等紧急情况，中标人保证全天候随叫随到，及时解决所发生的问题，未能达到要求的每次（处）扣300元。

（4）没有按照有关技术规范定期疏通、清掏化粪池，发现一次（处）扣300元。

（5）建立日常工作日志台账，未建立的每项扣200元；不规范的，每项扣100元。

（6）建立规章制度、安全生产检查、疫情防控、财务等归档资料，做到详实、准确规范，分类归档。

（7）及时处理群众投诉、网络舆情、人民来信、公开电话、媒体曝光等问题，对反映的问题，在规定时间内办结、答复。在规定时间内未办结、答复的，每件次扣500元；督办2次以上仍未整改的，每件次扣1000元。

（8）因特殊情况必须响应采购人要求采取相应应急措施，如未及时响应采购人应急要求的，每次扣500元。

（9）在一个日历月内如中标人出现三次以上未按规定时间响应及解决问题的，以及季度内有五次以上未按规定时间响应及解决问题的，超限部分加倍扣罚。

2、退出机制

中标人出现有下列任何一种情况，采购人有权即时终止承包合同，并没收履约保证金。

（1）中标人书面表示放弃承包经营权。

（2）中标人服务有效期内累计三次以上（含三次）有越权收费、弄虚作假等违法经营行为的。

（3）合同范围内发生重大及以上安全事故，中标人负全部或主要责任。

（4）中标人因经营不善、财务状况不良、资不抵债导致公司破产，以及停业、歇业、吊销营业执照等情形的。

（5）按合同约定采购人正常支付进度款情况下,中标人连续两个月欠工人薪金，并且无法协商解决的。

（6）重大节假日、重大检查活动采购人或者上级部门交给任务（以采购人书面通知的形式）不贯彻执行的，服务有效期内达到3次以上（含3次）。

（7）如中标人有违法纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因中标人无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的。

（8）如中标人有违法转包、分包行为的。

（9）中标人原因不能完成清理服务或服务不达标的（季度内未能及时解决问题达10次）或违法处置粪污的，采购方有权单方面解除合同，并且扣除中标人当季度总金额的30%的服务费用，作为支付赔偿金。

备注：如因上级相关政策的变动，采购人有权对本考核细则相关款项进行修改，中标人需无条件接受。